### 附件一：          焊缝内部缺陷（超声波法）检测结果表

| 序号 | 构件编号/轴线 | 焊缝编号 | 板厚/mm | 检测长度/mm | 质量等级 | 显示情况 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GZ1 | D1 | 16 | 400 | 一级 | ☑NI □RI □UI | 合格 | / |
| 2 | GZ1 | D2 | 16 | 400 | 一级 | □NI □RI ☑UI | 合格 | FH |
|  | 该表以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |

显示情况说明：NI-无应记录缺陷、RI-有应记录缺陷、UI-有应返修缺陷、FH-返修后复检。

### 附件二：（如有，构件位置示意图，测试对象的示意图等）