附表一：                  楼板厚度检测结果表

| 序号 | 构件位置 | 设计 厚度 (mm) | 允许 偏差 (mm) | 实测单个值（mm） |  |  | 平均值 (mm) | 实测 偏差 (mm) | 合格率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | 6.3m层14~15/C~D轴板 | 180 | +10 -5 | 181 | 179 | 176 | 179 | -1 | 100.0 |
| 2 | 6.3m层2~3/A~B轴板 | 180 |  | 175 | 186 | 182 | 181 | +1 |  |
| 3 | 6.3m层10~11/C~D轴板 | 180 |  | 183 | 178 | 189 | 183 | +3 |  |
|  | 该表以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件二：（如有，构件位置示意图，测试对象的示意图等）