### 附件一：             桩身完整性（声波透射法）检测结果表

| 序号 | 编号 (桩号) | 桩径 (m) | 混凝土 浇筑日期 | 混凝土强度设 计等级 | 检测时桩顶标 高（m） | 施工桩长 (m) | 检测桩长 (m) | 桩身完整 性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B38 | 1.2 | 2023.2.14 | C30 | 202.772 | 7.47 | 7.40 | Ⅰ |
|  |  |  | 该表以下空白 |  |  |  |  |  |

### 附件二：                       桩位平面布置图

### 附件三     各受检桩 V-H 曲线、A-H 曲线、PSD 曲线、实测波列图

重庆市XXX建设工程质量检测有限公司                              报告编号：0XXP0310002400000